| Опросный лист для выбора датчика давления серии СТ № дата |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Место установки (предприятие, цех) |  |
| 2. | Технологическая позиция |  |
| 3. | Измеряемая среда |  |
| 4. | Температура измеряемой среды |  |
| 5. | Температура окружающей среды |  |
| 6. | Измеряемое давление | Абсолютное Избыточное Разность Разряжение Гидростатическое давление |
| 7. | Диапазон измерения давления | От до (Единицы измерения) |
| 8. | Максимально допустимая погрешность , % | 0,06 0,075 0,1 0,25 0,5 |
| 9. | Статическое давление (для датчика перепада давления) | (Единицы измерения) |
| 10. | Материал измерительной диафрагмы | 316L Хастеллой Монель Тантал |
| 11. | Материал фитинга/фланца | 316L Хастеллой Монель Оцинкованная углеродистая сталь |
| 12. | Заполняющая жидкость | Силиконовое Силиконовое CTFE NEOBEE M-20 масло 200 масло 704 |
| 13. | Вид взрывозащиты | Общепромышленный Exd Ex ia |
| 14. | Материал корпуса | Алюминиевый сплав Нержавеющая сталь |
| 15. | Наличие цифробуквенного индикатора | Да Да, с кнопками на дисплее Нет для перенастройки |
| 16. | Монтажный кронштейн | Угловая скоба Плоская скоба Нет кронштейна |
|  | Материал монтажного кронштейна | Углеродистая сталь Нерж. сталь 304 Нерж. сталь 316 |
| 17. | Кабельный ввод | М20х1.5 1/2 NPT Нет |
| 18. | Заглушка для кабельного ввода | Да Нет |
| 19. | Бирка из нержавеющей стали | Да Нет |
| 20. | Выходной сигнал | 4...20мА + Hart Modbus RTU |
| 21. | Подключение к процессу | М20х1.5 1/4 NPT G1/2 1/2 NPT внутренняя внешняя |
|  | На фланце | DN: PN: Тип: |
|  | Выносная разделительная мембрана | Длинна капилляра 1: Длинна капилляра 2: Диаметр/Материал |
| 22. | Вентильный блок в комплекте | 1-вентильный 3-вентильный не нужен 2-вентильный 5-вентильный |
| 23. | Количество датчиков | штук |
| Дополнительные требования (состав среды, особенности: среда, эксплуатация, установка и т.д.): |  |  |
| В счет дополнительно включить: калибратор 4-20мА HART-коммуникатор |  |  |
| Контактная информация (фамилия, имя, должность, телефон, E-mail, дата составления): Ф.И.О. Должность Телефон e-mail |  |  |

Заполненный опросный лист отправьте на e-mail  2154144@kip-postavka.ru  или   itf@list.ru